ПРАЙС-ЛИСТ

Цены указаны в рублях с учетом НДС

- Экономичные	                                   • Многофункциональные

- Качественные	                                   • Просты в управлении

- Надежные

| Прайс на преобразователи HYUNDAI серий N700E и N700V (руб. с НДС) |
| --- |
| Мощность | Тип | N700E | N700V |
| однофазный вход 220В/выход 3х220В |
| 0.4 кВт | 004SF | 10 318 |  |
| 0.75 кВт | 007SF | 10 720 |  |
| 1.5 кВт | 015SF | 12 462 |  |
| 2.2 кВт | 022SF | 13 354 |  |
| 3.7 кВт | 037LF | 17 420 |  |
| трехфазный 380В |
| 0.4 кВт | 004HF | 14 740 |  |
| 0.75 кВт | 007HF | 14 338 |  |
| 1.5 кВт | 015HF | 15 142 |  |
| 2.2 кВт | 022HF | 16 884 |  |
| 3.7 кВт | 037HF | 17 420 |  |
| 5.5 кВт | 055HF | 34 036 | 54 940 |
| 7.5 кВт | 075HF | 41 406 | 58 424 |
| 11 кВт | 110HF | 51 992 | 62 176 |
| 15 кВт | 150HF | 59 094 | 99 160 |
| 18.5 кВт | 185HF | 71 556 | 103 180 |
| 22 кВт | 220HF | 79 194 | 111 220 |
| 30 кВт | 300HF | 123 280 | 165 624 |
| 37 кВт | 370HF | 160 800 | 189 208 |
| 45 кВт | 450HF | 153 832 | 208 236 |
| 55 кВт | 550HF | 198 722 | 213 988 |
| 75 кВт | 750HF | 257 950 | 325 084 |
| 90 кВт | 900HF | 307 396 | 278 452 |
| 110 кВт | 1100HF | 342 906 | 414 998 |
| 132 кВт | 1320HF | 390 208 | 349 740 |
| 160 кВт | 1600HF | 730 702 |  |
| 200 кВт | 2000HF |  |  |
| 220 кВт | 2200HF | 869 849 |  |
| 250 кВт | 2500HF |  |  |
| 280 кВт | 2800HF | 1 158 717 |  |
| 320 кВт | 3200HF |  |  |
| 350 кВт | 3500HF | 1 317 225 |  |
| 375 кВт | 3750HF |  |  |

Гарантия на преобразователи частоты HYUNDAI - 1 год, а в случае приобретения в комплекте с дросселями – 2 года.

Комплексно для Вашего привода поставим электродвигатели, для монтажа заказывайте низковольтное коммутационное  оборудование HYUNDAI: автоматические выключатели, контакторы, тепловые реле и др..

Цены на опциональное оборудование к преобразователям частоты HYUNDAI

1. Дроссели иЭМИ фильтры HYUNDAI

| Дроссели HYUNDAI |  |  | Фильтры HYUNDAI |
| --- | --- | --- | --- |
| кВт | Входной (сетевой) дроссель | Цена, руб | Выходной (сетевой) дроссель | Цена, руб |  |  | кВт | Входной фильтр ЭМИ | Цена | Выходной фильтр ЭМИ | Цена |
| вход 1 фаза 220В, выход 3 фазы 220В |  |  | вход 1 фаза 220В, выход 3 фазы 220В |
| 0.4 кВт | ACL-LI-1,5 |  |  |  |  |  | 0.4 кВт | FM-220S | 938 | FT-20301SO-A |  |
| 0.75 кВт | ACL-LI-2,5 |  | ACL-L-2,2 | 8 710 |  |  | 0.75 кВт | FM-220S | 938 | FT-20301SO-A |  |
| 1.5 кВт | ACL-LI-3,5 |  | ACL-L-2,2 | 8 710 |  |  | 1.5 кВт | FM-220S | 938 | FT-20301SO-A |  |
| 2.2 кВт | ACL-LI-5,5 |  | ACL-L-2,2 | 8 710 |  |  | 2.2 кВт | FM-220S | 938 | FT-20301SO-A |  |
| 3.7 кВт | ACL-LI-5,5 |  | ACL-L-3,7 |  |  |  | 3.7 кВт | FM-220S | 938 |  |  |
| 3 фазы 380В |  |  | 3 фазы 380В |
| 0.4 кВт | ACL-HI-1,5 | 6 700 | ACL-H-0,75 | 5 226 |  |  | 0.4 кВт | FT-40201S-A | 5 628 | FT-40201SO-A | 5 628 |
| 0.75 кВт | ACL-HI-1,5 | 6 700 | ACL-H-0,75 | 5 226 |  |  | 0.75 кВт | FT-40201S-A | 5 628 | FT-40201SO-A | 5 628 |
| 1.5 кВт | ACL-HI5-3,5 | 7 102 | ACL-H-1,5 | 7 370 |  |  | 1.5 кВт | FT-40201S-A | 5 628 | FT-40201SO-A | 5 628 |
| 2.2 кВт | ACL-HI5-3,5 | 7 102 | ACL-H-2,2 | 8 174 |  |  | 2.2 кВт | FT-40201S-A | 5 628 | FT-40201SO-A | 5 628 |
| 3.7 кВт | ACL-HI-5,5 | 7 527 | ACL-H-3,7 | 9 380 |  |  | 3.7 кВт | FT-40201S-A | 5 628 | FT-40201SO-A | 5 628 |
| 5.5 кВт | ACL-HI-7,5 | 7 236 | ACL-H-5,5 | 11 926 |  |  | 5.5 кВт | FT-40201S-A | 5 628 | FT-40201SO-A | 5 628 |
| 7.5 кВт | ACL-HI-11 | 9 916 | ACL-H-7,5 | 11 792 |  |  | 7.5 кВт | FT-40201S-A | 5 628 | FT-40201SO-A | 5 628 |
| 11 кВт | ACL-HI-15 | 11 390 | ACL-H-11 | 17 152 |  |  | 11 кВт | FT-40301S-A | 6 834 | FT-40301SO-A | 6 298 |
| 15 кВт | ACL-HI-22 | 12 194 | ACL-H-15 | 20 502 |  |  | 15 кВт | FT-40401S-A | 7 370 | FT-40401SO-A | 7 370 |
| 18.5 кВт | ACL-HI-33 | 14 204 | ACL-H-18,5 | 22 780 |  |  | 18.5 кВт | FT-40401S-A | 7 370 | FT-40401SO-A | 7 370 |
| 22 кВт | ACL-HI-33 | 14 204 | ACL-H-22 | 24 254 |  |  | 22 кВт | FT-40501S-A | 8 710 | FT-40501SO-A | 8 308 |
| 30 кВт | ACL-HI-40 | 16 844 | ACL-H-30 | 28 542 |  |  | 30 кВт | FT-40601S-A | 13 266 | FT-40601SO-A | 13 988 |
| 37 кВт | ACL-HI-50 | 25 369 | ACL-H-37 | 43 684 |  |  | 37 кВт | FT-40801S-A | 36 180 | FT-40801SO-A | 36 046 |
| 45 кВт | ACL-HI-60 | 26 800 | ACL-H-45 | 54 672 |  |  | 45 кВт | FT-41001S-A | 37 788 | FT-41001SO-A | 37 520 |
| 55 кВт | ACL-HI-70 | 28 274 | ACL-H-55 | 55 208 |  |  | 55 кВт | FT-41201S-A | 40 066 | FT-41201SO-A | 39 932 |
| 75 кВт | ACL-HI-100 | 29 346 | ACL-H-75 | 64 052 |  |  | 75 кВт | FT-41501S-A | 57 620 | FT-41501SO-A | 57 084 |
| 90 кВт | ACL-HI-120 | 31 758 | ACL-H-90 | 70 350 |  |  | 90 кВт | FT-41801S-A | 59 496 | FT-41801SO-A | 59 094 |
| 110 кВт | ACL-HI-150 | 38 751 | ACL-H-110 | 75 576 |  |  | 110 кВт | FT-42201S-A | 61 506 | FT-42201SO-A | 60 270 |
| 132 кВт | ACL-HI-180 | 44 187 | ACL-H-132 | 92 192 |  |  | 132 кВт | FT-42601S-A | 65 392 | FT-42601SO-A | 64 722 |
| 160 кВт | ACL-HI-220 | 59 898 | ACL-H-160 | 116 044 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 кВт | ACL-HI-300 | 75 844 | ACL-H-220 | 125 022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 кВт | ACL-HI-300 | 75 844 | ACL-H-220 | 125 022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 кВт | ACL-HI-400 | 81 606 | ACL-H-280 | 142 844 |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 кВт | ACL-HI-400 | 81 606 | ACL-H-280 | 142 844 |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 кВт | ACL-HI-500 | 104 922 | ACL-H-375 | 181 972 |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 кВт | ACL-HI-500 | 104 922 | ACL-H-375 | 181 972 |  |  |  |  |  |  |  |

2. Тормозные прерыватели и резисторы HYUNDAI

| Тормозные резисторы. тормозные прерыватели для преобразователей HYUNDAI |
| --- |
| Мощность кВт | Тип инвертора | Модель тормозного резистора | Цена | Модель тормозного прерывателя | Цена |
| вход 1 фаза 220В, выход 3 фазы 220В |
| 0.4 кВт | 004SF | RB-00P3-50 (RB1) | 1 608 | встроен |  |
| 0.75 кВт | 007SF | RB-00P3-50 (RB1) | 1 608 | встроен |  |
| 1.5 кВт | 015SF | RB-00P3-50 (RB1) | 1 608 | встроен |  |
| 2.2 кВт | 022SF | RB-00P6-35 (RB2) | 3 903 | встроен |  |
| 3.7 кВт | 037LF | RB-01P2-35 (2xRB2) |  | встроен |  |
| 3 фазы 380-480В |
| 0.4 кВт | 004HF | RB-00P3-180 | 1 608 | встроен |  |
| 0.75 кВт | 007HF | RB-00P3-180 | 1 608 | встроен |  |
| 1.5 кВт | 015HF | RB-00P3-180 | 1 608 | встроен |  |
| 2.2 кВт | 022HF | RB-00P6-100 | 3 484 | встроен |  |
| 3.7 кВт | 037HF | RB-00P6-100 | 3 484 | встроен |  |
| 5.5 кВт | 055HF | RB-01P8-HD-70 | 5 494 | встроен |  |
| 7.5 кВт | 075HF | RB-02P4-HD-50 | 12 194 | встроен |  |
| 11 кВт | 110HF | RB-03P3-HD-50 | 14 740 | встроен |  |
| 15 кВт | 150HF | RB-04P5-HD-30 | 21 574 | встроен |  |
| 18.5 кВт | 185HF | RB-05P6-HD-20 | 28 542 | встроен |  |
| 22 кВт | 220HF | RB-06P6-HD-20 | 30 150 | встроен |  |
| 30 кВт | 300HF | RB-11P2-HD-12 | 48 374 | BRD-VZ3-370H | 34 036 |
| 37 кВт | 370HF |  |  | BRD-VZ3-370H | 34 036 |
| 45 кВт | 450HF | RB-16P5-HD-6 | 70 752 | BRD-VZ3-550H | 41 272 |
| 55 кВт | 550HF |  |  | BRD-VZ3-550H | 41 272 |
| 75 кВт | 750HF | RB-22P5-HD-6 | 73 164 | BRD-VZ3-750H | 44 086 |
| 90 кВт | 900HF | RB-22P5-HD-6x2 | 146 328 | BRD-VZ3-750Hx2 | 88 172 |
| 110 кВт | 1100HF | RB-22P5-HD-6x2 | 146 328 | BRD-VZ3-750Hx2 | 88 172 |
| 132 кВт | 1320HF | RB-22P5-HD-6x2 | 146 328 | BRD-VZ3-750Hx2 | 88 172 |

3. Другое дополнительное оборудование

| Дополнительное оборудование для частотных преобразователей HYUNDAI |
| --- |
| Дополнительные опции для отдельных моделей преобразователей частоты |
| Применяются для расширения функциональных возможностей преобразователей частоты и для их соединения с внешними устройствами |
| Наименование изделия | Цена |
| Модуль сопряжения с тахогенератором ( энкодером ) для N700 Feedback N7-FB | 12 462 |
| Удлинительный кабель пульта управления NOP-1A длина 1.5 м. | 938 |
| Удлинительный кабель пульта управления NOP-3A длина 3 м. | 1 474 |
| Пульт управления DOP1 для N100 (N700E) | 1 400 |
| Пульт управления ROP7 для N700E | 3 484 |
| Модуль интерфейса RS485 для N700E 0,4-3,7 кВт | 1 608 |
| Крепежное основание пульта управления к N700E 0,4-3,7 кВт | 2 010 |
| Датчики для построения систем управления с обратной связью |
| Датчик давления | Диапазон измерения: (0-6. 0-10. 0-16. 0-25. 0-40. 0-60) бар | 86 евро |

| Наименование | Цена |
| --- | --- |
| Частотный преобразователь N700E-004HF 0.4кВт 380-480В | 14 740 |
| Частотный преобразователь N700E-004SF 0.4кВт 200-230В | 10 318 |
| Частотный преобразователь N700E-007HF 0.75кВт 380-480В | 14 338 |
| Частотный преобразователь N700E-007SF 0.75кВт 200-230В | 10 720 |
| Частотный преобразователь N700E-015HF 1.5кВт 380-480В | 15 142 |
| Частотный преобразователь N700E-015SF 1.5кВт 200-230В | 12 462 |
| Частотный преобразователь N700E-022HF 2.2кВт 380-480В | 16 884 |
| Частотный преобразователь N700E-022SF 2.2кВт 200-230В | 13 534 |
| Частотный преобразователь N700E-037HF 3.7кВт 380-480В | 17 420 |
| Частотный преобразователь N700E-037LF 3.7кВт 200-230В | 17 420 |
| Частотный преобразователь N700E-055HF/075HFP 5.5/7.5кВт 380-480В | 34 036 |
| Частотный преобразователь N700E-075HF/110HFP 7.5/11кВт 380-480В | 41 406 |
| Частотный преобразователь N700E-1100HF/1320HFP 110/132кВт 380-480В | 342 906 |
| Частотный преобразователь N700E-110HF/150HFP 11/15кВт 380-480В | 51 992 |
| Частотный преобразователь N700E-1320HF/1600HFP 132/160кВт 380-480В | 390 208 |
| Частотный преобразователь N700E-150HF/185HFP 15/18.5кВт 380-480В | 59 094 |
| Частотный преобразователь N700E-1600HF/2000HFP 160/200кВт 380-480В | 730 702 |
| Частотный преобразователь N700E-185HF/220HFP 18.5/22кВт 380-480В | 71 556 |
| Частотный преобразователь N700E-220HF/300HFP 22/30кВт 380-480В | 79 194 |
| Частотный преобразователь N700E-300HF/370HFP 30/37кВт 380-480В | 123 280 |
| Частотный преобразователь N700E-2200HF/3500HFP 220/350кВт 380-480В | 869 849 |
| Частотный преобразователь N700E-2800HF/3200HFP 280/320кВт 380-480В | 1 158 717 |
| Частотный преобразователь N700E-2800HF/3150HFP 280/315кВт 380-480В | 1 158 717 |
| Частотный преобразователь N700E-3500HF/3750HFP 350/375кВт 380-480В | 1 317 225 |
| Частотный преобразователь N700E-370HF 37кВт 380-480В | 160 800 |
| Частотный преобразователь N700E-370HF/450HFP 37/45кВт 380-480В | 160 800 |
| Частотный преобразователь N700E-450HF/550HFP 45/55кВт 380-480В | 153 832 |
| Частотный преобразователь N700E-550HF/750HFP 55/75кВт 380-480В | 198 722 |
| Частотный преобразователь N700E-750HF/900HFP 75/90кВт 380-480В | 257 950 |
| Частотный преобразователь N700E-900HF/1100HFP 90/110кВт 380-480В | 307 396 |
| Частотный преобразователь N700V-055HF 5,5кВт 380-480В | 54 940 |
| Частотный преобразователь N700V-075HF 7,5кВт 380-480В | 58 424 |
| Частотный преобразователь N700V-1100HF 110кВт 380-480В | 414 998 |
| Частотный преобразователь N700V-110HF 11кВт 380-480В | 62 176 |
| Частотный преобразователь N700V-1320HF 132кВт 380-480В | 349 740 |
| Частотный преобразователь N700V-150HF 15кВт 380-480В | 99 160 |
| Частотный преобразователь N700V-185HF 18,5кВт 380-480В | 103 180 |
| Частотный преобразователь N700V-220HF 22кВт 380-480В | 111 220 |
| Частотный преобразователь N700V-300HF 30кВт 380-460В | 165 624 |
| Частотный преобразователь N700V-370HF 37кВт 380-480В | 189 208 |
| Частотный преобразователь N700V-450HF 45кВт 380-480В | 208 236 |
| Частотный преобразователь N700V-550HF 55кВт 380-480В | 213 998 |
| Частотный преобразователь N700V-750HF 75кВт 380-480В | 325 084 |
| Частотный преобразователь N700V-900HF 90кВт 380-480В | 278 452 |
| Частотный преобразователь N300-185HF 18,5кВт 380-480В | 0 |
| Входной дроссель ACL-HI-0.75 0,4-0,75кВт 400В | 0 |
| Входной дроссель ACL-HI-1.5 0,4-0,75 кВт, 400В | 6 700 |
| Входной дроссель ACL-HI-100 75 кВт, 400В | 29 346 |
| Входной дроссель ACL-HI-11 7,5 кВт 400В | 9 916 |
| Входной дроссель ACL-HI-120 90 кВт, 400В | 31 758 |
| Входной дроссель ACL-HI-15 11 кВт 400В | 11 390 |
| Входной дроссель ACL-HI-150 110 кВт, 400В | 37 252 |
| Входной дроссель ACL-HI-180 132 кВт, 400В | 42 478 |
| Входной дроссель ACL-HI-22 15 кВт 400В | 12 194 |
| Входной дроссель ACL-HI-220 160 кВт, 400В | 59 898 |
| Входной дроссель ACL-HI-300 220 кВт 400В | 75 844 |
| Входной дроссель ACL-HI-33 18,5-22 кВт 400В | 14 204 |
| Входной дроссель ACL-HI-40 30 кВт 400В | 16 884 |
| Входной дроссель ACL-HI-400 280 кВт, 400В | 81 606 |
| Входной дроссель ACL-HI-5.5 3,7 кВт 400В | 7 236 |
| Входной дроссель ACL-HI-50 37 кВт 400В | 24 388 |
| Входной дроссель ACL-HI-500 350 кВт, 400В | 104 922 |
| Входной дроссель ACL-HI5-3.5 0,4-2,2 кВт 400В | 7 102 |
| Входной дроссель ACL-HI5-3.5 1,5-2,2 кВт 400В | 7 102 |
| Входной дроссель ACL-HI-60 45 кВт, 400В | 26 800 |
| Входной дроссель ACL-HI-7.5 5,5 кВт 400В | 7 236 |
| Входной дроссель ACL-HI-70 55 кВт, 400В | 28 274 |
| Выходной дроссель ACL-H-0.75 0,4-0,75 кВт 400В | 5 226 |
| Выходной дроссель ACL-H-1.5 1,5 кВт 400В | 7 370 |
| Выходной дроссель ACL-H-11 11 кВт 400В | 17 152 |
| Выходной дроссель ACL-H-110 110 кВт 400В | 75 576 |
| Выходной дроссель ACL-H-132 132 кВт 400В | 92 192 |
| Выходной дроссель ACL-H-15 15 кВт 400В | 20 502 |
| Выходной дроссель ACL-H-160 160 кВт 400В | 116 044 |
| Выходной дроссель ACL-H-18.5 18,5 кВт 400В | 22 780 |
| Выходной дроссель ACL-H-2.2 2,2 кВт 400В | 8 174 |
| Выходной дроссель ACL-H-22 22 кВт 400В | 24 254 |
| Выходной дроссель ACL-H-220 220кВт 400В | 125 022 |
| Выходной дроссель ACL-H-280 280 кВт, 400В | 142 844 |
| Выходной дроссель ACL-H-3.7 3,7 кВт 400В | 9 380 |
| Выходной дроссель ACL-H-30 30 кВт 400В | 28 542 |
| Выходной дроссель ACL-H-37 37 кВт 400В | 43 684 |
| Выходной дроссель ACL-H-375 350 кВт 400В | 181 972 |
| Выходной дроссель ACL-H-45 45 кВт 400В | 54 672 |
| Выходной дроссель ACL-H-5.5 5,5 кВт 400В | 11 926 |
| Выходной дроссель ACL-H-55 55 кВт 400В | 55 208 |
| Выходной дроссель ACL-H-7.5 7,5 кВт 400В | 11 792 |
| Выходной дроссель ACL-H-75 75 кВт 400В | 64 052 |
| Выходной дроссель ACL-H-90 90 кВт 400В | 70 350 |
| Выходной дроссель ACL-L-2.2 0,75-2,2 кВт 220В | 8 710 |
| Входной ЭМИ фильтр FM-220S 0,75-2,2 кВт 250В для N700E | 938 |
| Входной ЭМИ фильтр FT-40201S-A 0.4-7.5 кВт 450В | 5 628 |
| Входной ЭМИ фильтр FT-40301S-A 11 кВт 450В | 6 834 |
| Входной ЭМИ фильтр FT-40501S-A 22 кВт 450В | 8 710 |
| Входной ЭМИ фильтр FT-40601S-A 30 кВт 440В | 13 266 |
| Входной ЭМИ фильтр FT-40801S-A 37 кВт 440В | 36 180 |
| Входной ЭМИ фильтр FT-41001S-A 45 кВт 440В | 37 788 |
| Входной ЭМИ фильтр FT-41201S-A 55 кВт 440В | 40 066 |
| Входной ЭМИ фильтр FT-41501S-A 75 кВт 440В | 57 620 |
| Входной ЭМИ фильтр FT-41801S-A 90 кВт 440В | 59 496 |
| Входной ЭМИ фильтр FT-42201S-A 110 кВт 440В | 61 506 |
| Входной ЭМИ фильтр FT-42601S-A 132 кВт 440В | 65 392 |
| Выходной ЭМИ фильтр FT-40201SO-A 0,4-7,5 кВт 450В | 5 628 |
| Выходной ЭМИ фильтр FT-40301SO-A 11 кВт 450В | 6 298 |
| Выходной ЭМИ фильтр FT-40401SO-A 15-18,5 кВт 450В | 7 370 |
| Выходной ЭМИ фильтр FT-40501SO-A 22 кВт 450В | 8 308 |
| Выходной ЭМИ фильтр FT-40601SO-A 30 кВт 440В | 12 998 |
| Выходной ЭМИ фильтр FT-40801SO-A 37 кВт 440В | 36 046 |
| Выходной ЭМИ фильтр FT-41001SO-A 45 кВт 440В | 37 520 |
| Выходной ЭМИ фильтр FT-41201SO-A 55 кВт 440В | 39 932 |
| Выходной ЭМИ фильтр FT-41501SO-A 75 кВт 440В | 57 084 |
| Выходной ЭМИ фильтр FT-41801SO-A 90 кВт 440В | 59 094 |
| Выходной ЭМИ фильтр FT-42201SO-A 110 кВт 440В | 60 970 |
| Выходной ЭМИ фильтр FT-42601SO-A 132 кВт 440В | 64 722 |
| Тормозной прерыватель BRD-VZ3-370H 30-37кВт | 34 036 |
| Тормозной прерыватель BRD-VZ3-550H 45-55кВт | 41 272 |
| Тормозной прерыватель BRD-VZ3-750H 75-132кВт | 44 086 |
| Тормозной резистор RB-00P3-180 0,3 кВт 180 ОМ для 0,4-1,5кВт 380В | 1 608 |
| Тормозной резистор RB-00P3-50 0,3 кВт 50 ОМ для 0,4-1,5кВт 220В | 1 608 |
| Тормозной резистор RB-00P6-100 0,6 кВт 100 ОМ для 2,2-3,7кВт 380В | 3 484 |
| Тормозной резистор RB-01P8-HD-70 5,5 кВт | 5 494 |
| Тормозной резистор RB-02P4-HD-50 7,5 кВт | 12 194 |
| Тормозной резистор RB-03P3-HD-50 11 кВт | 14 740 |
| Тормозной резистор RB-04P5-HD-30 15 кВт | 21 574 |
| Тормозной резистор RB-05P6-HD-20 18,5 кВт | 28 542 |
| Тормозной резистор RB-06P6-HD-20 22 кВт | 30 150 |
| Тормозной резистор RB-11P2-HD-12 30-37 кВт | 48 374 |
| Тормозной резистор RB-16P5-HD-8 45-55 кВт | 70 752 |
| Тормозной резистор RB2 0,6 кВт 35 ОМ для 2,2-3,7кВт 220В | 3 752 |
| Тормозной резистор RB-22P5-HD-6 75-132 кВт | 73 164 |
| 1,5 м NOP-1A для N700 | 938 |
| 3м NOP-3A для N700Е | 1 474 |
| Крепежное основание OPB-N7 для а управления N700V | 268 |
| Крепежное основание пульта управления к N700E 0,75-2,2 кВт 200-230В | 2 010 |
| Модуль интерфейса RS485 для N700E 0,4-3,7 кВт | 1 608 |
| Модуль интерфейса RS485 для N700E 0,75-2,2 кВт 200-230В | 1 608 |
| Плата энкодера N7-FB для N700V | 12 462 |
| Пульт управления для N700E ROP7 | 3 484 |
| Плата управления NEH015HLOP для N700E-150HF | 7 772 |
| Плата блока питания NEH220HSPP для N700E-2200HF | 18 492 |

.